# 11    建  筑  类

1101   建筑设备安装 1101-4   中级

专业编码 :  1101-4

专业名称 : 建筑设备安装

培养目标 : 培养从事建筑设备安装与维修 , 进行管道与电气施工的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解建筑设备安装基本 流程 , 遵守各项工艺操作标准 , 具有质量和安全生产意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读管道施工图及简单的工艺管道施工图。

2.  能正确使用管道起重机具和索具 , 并能正确选择钢丝绳型号 , 进行简单的管道起重 操作作业。

3.  能根据施工图计算工料 , 并能进行阀门试验。

4.  能进行管材 、阀门的酸洗 、脱脂操作。

5.  能进行管道安装草图的测绘 , 并会焊接三通和单节虾米弯的下料制作。

6.  能按施工质量验收规范要求进行室外给排水管道 、车间内部工艺管道 、热力管道、 工业管道 、有色金属管道 、衬里管道 、仪表及仪表管道等的安装 、试压和调试。

7.  能安装快装锅炉和全部配管并做吹洗 、试压和试运转。

8.  能进行设备质量在 0. 5 t 以下泵类及泵管路的安装 , 并能排除试运行过程中的一般故 障。

9.  能正确选用导线及电气设备。

10.  能识读建筑电气工程施工图 , 并正确理解设计意图和施工要求。

11.  能按施工质量验收规范要求进行配线工程 、照明工程 、动力工程 、防雷接地工程的 安装与调试。

12.  能合理选用和正确使用电工常用施工工具及仪器仪表。

对应或相关职业 ( 工种) : 管工  (6-29-03-04) 、电工  (6-31-01-03)

职业资格 ( 职业技能等级) : 管工 、电工 专业主要教学内容 :

流体力学基础 、热力学基础 、管道材料与管道识图 、建筑管道工程施工技术 、小型锅炉 安装 、电工基础 、电子技术基础 、电气仪表与测量 、电工材料与电气识图 、建筑电气工程施 工技术 、建筑施工安全技术 、钳工基本技能训练 、电工基本技能训练等。

对应上一级专业编码 :  1101-3

1101-3   高级

专业编码 :  1101-3

专业名称 : 建筑设备安装

培养目标 : 培养从事建筑设备安装与维修 , 进行管道与电气施工的高级技能人才  ( 高 级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉建筑设备安装基本 流程 , 遵守施工质量验收规范和各项工艺标准 ; 具有质量 、安全生产和成本意识 , 重视环境 保护 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人 员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读有关建筑施工图 、综合管线图 、锅炉房管道施工图。

2.  能参与编写管道施工方案 , 识读管道施工图 , 编制给排水及采暖管道施工预算。

3.  能进行不锈钢管道 、碳素钢管道 、低温热水地板辐射采暖系统 、 自动喷水灭火消防 管道及附件 、聚丙烯管道系统 、卡箍配管管道系统的安装。

4.  能进行压力顶管 、高层建筑民用管道 、天然气长距离输送管道的施工。

5.  能进行自喷消防 、热水系统的调试。

6.  能进行室内外给排水 、采暖 、煤气工程质量自检 、互检 、交接检。

7.  能提交有关竣工资料。

8.  能进行施工现场供电设计。

9.  能识读电梯工程 、智能建筑工程施工图 , 并正确理解设计意图和施工要求。

10.  能按施工质量验收规范要求进行电梯工程 、智能建筑工程的安装与调试。

11.  能分析和排除施工中出现的短路 、断线和绝缘损坏等故障 , 并组织进行电气设备的 绝缘预防性试验。

对应或相关职业 ( 工种) : 管工  (6-29-03-04) 、电工  (6-31-01-03)

职业资格 ( 职业技能等级) : 管工 、电工 专业主要教学内容 :

施工组织与管理 、管道预算基础 、企业供电 、智能建筑 、电力拖动 、建筑施工安全管 理 、电梯安装调试与检修 、高级电工技能训练等。

对应下一级专业编码 :  1101-4

1102   建筑施工 1102-4   中级

专业编码 :  1102-4

专业名称 : 建筑施工

培养目标 : 培养从事建筑结构施工操作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解建筑结构施工基本 流程 , 遵守各项工艺操作标准 , 具有质量和安全生产意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 掌握识图和房屋构造 、材料基本知识。

2.  能看懂混凝土结构施工图 、混合结构施工图。

3.  了解建筑力学和钢筋混凝土构件一般理论知识。

4. 熟悉模板工程施工工艺过程。

5. 熟悉钢筋工程施工工艺过程。

6. 熟悉混凝土工程施工工艺过程。

7. 熟悉砌筑工程施工工艺过程。

8.  能安全使用各种机具 , 并能维护保养。

9. 熟悉施工质量标准 、验收方法。

对应或相关职业 ( 工种) : 砌筑工  (6-29-01-01) 、混凝土工  (6-29-01-03) 、钢筋工 (6-29-01-04) 、架子工  (6-29-01-05) 、装配式建筑施工员  ( 6-29-01-06) 、工程测量员 S  (4-08-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 砌筑工 、混凝土工 、钢筋工 、架子工 、工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑识图与构造 、建筑材料与试验 、建筑力学与结构 、建筑测量 、建筑施工工艺 、建筑 施工安全技术 、建筑综合实习等。

专业方向 : 装配式建筑施工

对应上一级专业编码 :  1102-3

1102-3   高级

专业编码 :  1102-3

专业名称 : 建筑施工

培养目标 : 培养从事建筑结构施工操作和基层管理的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉建筑结构施工基本 流程 , 遵守施工质量验收规范和各项工艺标准 ; 具有质量 、安全生产和成本意识 , 重视环境 保护 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人 员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能看懂复杂的结构施工图并审核图样。

2.  能完成模板工程 、钢筋工程 、混凝土工程 、砌筑工程的施工基层组织与管理工作。

3.  能主持各种预应力混凝土的施工操作。

4.  能推广应用新技术 、新工艺 、新材料和新设备。

5.  能按质量 、安全和成本目标组织班组完成现场各项工作。

6.  能编制专业施工方案并组织施工。

对应或相关职业 ( 工种) : 砌筑工  (6-29-01-01) 、混凝土工  (6-29-01-03) 、钢筋工 (6-29-01-04) 、架子工  (6-29-01-05) 、装配式建筑施工员  ( 6-29-01-06) 、工程测量员 S  (4-08-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 砌筑工 、混凝土工 、钢筋工 、架子工 、工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑构造 、建筑材料 、建筑测量 、建筑力学与结构 、建筑施工技术 、建筑组织与管理、 建筑工程预算 、建筑施工安全管理 、建筑综合实习等。

专业方向 : 装配式建筑施工

对应下一级专业编码 :  1102-4

1103   建筑装饰 1103-4   中级

专业编码 :  1103-4

专业名称 : 建筑装饰

培养目标 : 培养从事建筑装饰施工操作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解建筑装饰施工基本 流程 , 遵守各项工艺操作标准 , 具有质量和安全生产意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 熟悉施工准备 、现场布置 、施工程序等方面的知识。

2. 熟悉装饰施工机具操作及维护的基本知识 , 掌握相关技能。

3.  能识读装饰施工图 , 绘制简单施工图。

4. 熟悉常用建筑装饰材料的种类 、规格 、性能 、用途 、质量标准 、使用方法 、保管方 法等知识。

5.  能完成常规装饰材料的调和与配制。

6.  能砌筑室内简单的隔墙 , 完成一般室内抹灰。

7. 掌握各种装饰物面的基层处理方法。

8.  能用不同材料进行表面涂饰。

9.  能完成整体地面 、瓷砖 、装饰面砖和装饰板的镶贴与安装。

10.  能搭设简单的施工脚手架。

对应或相关职业 ( 工种) : 装饰装修工  (6-29-04-01) 、砌筑工  ( 6-29-01-01) 、手工 木工  (6-06-03-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 砌筑工 、手工木工 专业主要教学内容 :

美术 、建筑装饰制图基础 、建筑装饰材料 、建筑装饰构造 、建筑装饰施工工艺 、建筑施 工安全技术 、建筑装饰基础技能实训等。

专业方向 : 建筑木工 、精细木工 、照明工程施工与维护 对应上一级专业编码 :  1103-3

1103-3   高级

专业编码 :  1103-3

专业名称 : 建筑装饰

培养目标 : 培养从事建筑装饰施工操作和基层管理的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉建筑装饰施工基本 流程 , 遵守装饰施工质量验收规范和各项工艺标准 ; 具有质量 、安全生产和成本意识 , 重视 环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操 作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能完成工序的验收与交接。

2. 熟悉安全生产 、质量验收的相关规定。

3. 熟悉装饰构造 ,  了解装饰色彩 、风格造型的知识。

4.  能完成木连接的制作。

5.  能完成墙面及顶棚的裱糊。

6.  能完成轻质墙体 、门窗 、墙裙 、吊顶和预制件的制作与安装。

7.  能完成木地板 、地板革 、塑料面砖和地毯等地面的铺设。

8.  能完成金属门窗的制作 、安装与维修。

9.  了解房屋水电的基本知识。

10. 熟悉班组管理 、成品保护的基本知识。

对应或相关职业 ( 工种) : 装饰装修工  (6-29-04-01) 、砌筑工  ( 6-29-01-01) 、手工 木工  (6-06-03-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 砌筑工 、手工木工 专业主要教学内容 :

素描 、色彩 、建筑装饰设计基础 、装饰构造 、建筑装饰材料 、建筑力学与结构基础 、建 筑装饰设备 、建筑装饰工程定额与预算 、建筑装饰施工与管理 、建筑施工安全管理 、综合实 训等。

专业方向 : 建筑木工 、精细木工 、照明工程施工与维护 对应下一级专业编码 :  1103-4

1104   建筑测量 1104-4   中级

专业编码 :  1104-4

专业名称 : 建筑测量

培养目标 : 培养从事操作测量仪器进行建筑测量和放线工作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解企业生产流程 , 遵 守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列 专业能力 :

1.  能熟练操作和维护水准仪 、经纬仪 、全站仪和 GPS 等测量仪器。

2. 掌握水准测量 、角度测量 、距离测量的原理和方法 , 能测量高程 、角度和距离。

3.  能进行建  ( 构)  筑物的放样及道路 、线路的测量。

4. 能根据规范 、设计的要求 , 独立完成图根控制点 、界址点的实地选点 、埋石 、观测、 计算 , 提供合格的控制点成果。

5.  能进行民用建筑 、高层建筑 、工业建筑的施工测量和变形观测。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、不动产测绘员  ( 4- 08- 03 - 05)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 、不动产测绘员 专业主要教学内容 :

测绘学基础 、工程概论与制图 、地基与基础工程 、工程力学 、房屋建筑学 、建筑测量、 建筑材料 、控制测量等。

对应上一级专业编码 :  1104-3

1104-3   高级

专业编码 :  1104-3

专业名称 : 建筑测量

培养目标 : 培养从事操作测量仪器进行建筑测量和工程管理的高级技能人才  ( 高级 工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 具 有安全生产和环保意识 , 遵守各项工艺规程 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指 导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能根据工程需要 , 完成工程控制网  ( 点)  的建立 、观测 、计算 ,  提供合格的控制网

( 点)  成果并建立合格的控制网。

2.  能完成建筑物 、公路 、铁路 、管线等工程的放样工作。

3.  能进行桥梁 、烟囱 、水利工程的施工测量和变形观测工作。

4.  能用求积仪 、方格法 、网点法 、几何图形法等进行面积量算 、精度估算 , 完成量算 成果的统计汇总 , 提供准确可靠的面积量算成果。

5.  能进行水准网 、导线网的单结点 、双结点平差计算及交会定点和典型图形平差计算 工作。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、不动产测绘员  ( 4- 08- 03 - 05)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 、不动产测绘员 专业主要教学内容 :

建筑施工 、建筑材料 、地形图测绘 、工程测量学 、建筑制图 、工程监理概论 、地籍测 量 、建筑 CAD 、建筑工程软件应用等。

对应下一级专业编码 :  1104-4

1105   工程监理 1105-4   中级

专业编码 :  1105-4

专业名称 : 工程监理

培养目标 : 培养从事建筑工程监理和施工管理的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 ,  能适应不断变化的职业社会 ;  了解建筑工程实施过 程 、施工流程 , 严格执行有关国家标准 、规定和工程要求 , 遵守相关法律法规 , 具有安全意 识 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能收集 、整理 、总结建筑工程技术资料。

2.  能识读并绘制建筑施工图 、结构施工图 、设备施工图。

3.  能检查 、试验 、选用 、保管常用建筑材料及制品。

4.  能进行一般的建筑施工测量。

5.  能对施工现场进行质量控制 、进度控制 , 协助他人对工程项目进行投资控制。

6.  能进行施工合同管理 、信息管理。

7.  能协助他人进行施工现场的组织 、协调工作。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、建设工程质量检测员  ( 4 - 08-05-09)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑材料与试验 、建筑工程测量基础 、建筑制图与识图 、建筑构造 、建筑施工技术 、建

筑施工组织与管理 、建筑力学 、建筑结构 、建设监理概论 、建筑工程计价 、建筑工程投资控 制 、建筑工程质量控制 、建筑施工安全技术 、建筑工程进度控制 、建筑工程质量验收与资料 整理 、工程合同与信息管理等。

对应上一级专业编码 :  1105-3

1105-3   高级

专业编码 :  1105-3

专业名称 : 工程监理

培养目标 : 培养从事建筑工程监理和施工管理的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 ,  能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉建筑工程实施过 程 、施工流程 , 严格执行有关国家标准 、规定和工程要求 , 遵守相关法律法规 , 具有安全意 识 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ;  能指导他人进行工作或协助培训一般操作人 员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能编制有关建筑工程技术资料。

2.  能绘制复杂的建筑施工图 、结构施工图 、设备施工图。

3.  能进行难度较大的建筑施工测量。

4.  能对施工现场进行质量控制 、进度控制 , 对工程项目进行投资控制。

5.  能独立进行施工现场的组织 、协调工作。

6.  能编制 、审查土建单位工程施工组织设计方案。

7.  能确定 、审查建筑工程造价 , 参与工程监理招投标。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、监理工程技术人员  ( 2- 02 - 30-07) 、建设工程质量检测员  (4-08-05-09)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑工程测量技术 、建筑构造 、建筑施工技术 、建筑施工组织与管理 、建筑工程预算和 决算 、建筑工程投资控制 、建筑工程质量控制 、建筑施工安全管理 、建筑工程进度控制 、建 筑工程质量验收与资料整理 、工程招投标管理等。

对应下一级专业编码 :  1105-4

1106   工程造价 1106-4   中级

专业编码 :  1106-4

专业名称 : 工程造价

培养目标 : 培养从事工程造价计价和控制工作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 具有良好的人际交往能 力和团队合作精神 ;  了解建设工程项目流程 , 掌握工程预算定额及有关政策规定 , 遵守相关 法律法规 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能审查施工图样 , 参加图样会审和技术交底 , 并依据其记录进行预算调整。

2.  能协助上级做好工程项目的立项申报 、组织招投标 、开工前的报批及竣工后的验收 工作。

3.  能参与采购工程材料和设备 , 进行工程材料分析 ,  复核材料价差 ,  收集和掌握技术 变更 、材料代换记录 , 并随时进行造价测算 , 为决策提供科学依据。

4.  能掌握施工合同条款 , 并深入现场了解施工情况 , 为决算复核工作打好基础。

5.  能完成工程造价的经济分析及工程决算资料的归档 。 对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  (4-08-03-04) 职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员

专业主要教学内容 :

建筑力学 、建筑材料 、建筑识图 、建筑构造 、建筑设备 、建筑工程测量 、建设法规原理 与实务 、建筑施工技术 、工程经济概论 、建设工程工程量计算 、建筑工程造价 、装饰工程造 价 、安装工程造价 、工程造价控制 、建设工程造价综合实训等。

对应上一级专业编码 :  1106-3

1106-3   高级

专业编码 :  1106-3

专业名称 : 工程造价

培养目标 : 培养从事工程造价计价和控制工作的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 具有良好的人际交往能 力和团队合作精神 ; 熟悉建设工程项目流程 , 掌握工程预算定额及有关政策规定 , 遵守相关 法律法规 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般造 价计价人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能审查施工图样 , 参加图样会审和技术交底 , 并依据其记录进行预算调整。

2.  能带领和指导下级做好工程项目的立项申报 、组织招投标 、开工前的报批及竣工后 的验收工作。

3. 工程竣工验收后 , 能进行竣工工程的决算工作。

4.  能参与采购工程材料和设备 , 进行工程材料分析 ,  复核材料价差 ,  收集和掌握技术 变更 、材料代换记录 , 并随时进行造价测算 , 为决策提供科学依据。

5.  能掌握施工合同条款 , 并深入现场了解施工情况 , 为决算复核工作打好基础。

6.  能完成工程造价的经济分析及工程决算资料的归档。

7.  能协助编制基本建设计划和调整计划 ,  了解基建计划的执行情况。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  (4-08-03-04) 、工程造价工程技术人员  ( 2 - 02-30- 10)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑力学 、建筑材料 、建筑结构 、建筑构造 、建筑设备 、建筑工程测量 、建设法规原理 与实务 、建筑施工技术 、施工组织管理 、建设工程工程量计算 、建筑工程造价 、装饰工程造 价 、安装工程造价 、工程造价控制 、建设工程造价综合实训等。

对应下一级专业编码 :  1106-4

1107   建筑工程管理 1107-4   中级

专业编码 :  1107-4

专业名称 : 建筑工程管理

培养目标 : 培养在建筑工程领域从事工程项目管理工作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解工程项目施工管理 流程 ; 具有质量 、进度 、成本 、安全生产意识 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专 业能力 :

1.  能参与建筑工程项目策划 、可行性分析 、组织招投标工作 ,  能看懂并编制项目建议 书 、可行性研究报告 , 协助编制招投标文件。

2.  能看懂土建工程项目的工料分析单 , 参与对建筑工程项目的概 、预 、决算并进行审 查与核算 , 协助做好成本控制 、成本核算。

3.  能看懂建筑工程项目合同的基本内容 , 协助实施合同控制 , 协助解决施工中出现的 合同变更与索赔问题。

4.  能鉴别一般建筑工程项目的过程是否符合质量要求 , 协助解决一般建筑工程项目施 工中出现的质量问题。

5.  能看懂一般建筑工程的施工组织设计方案 、施工现场布置图及施工方案 , 及时发现 影响项目进度的因素 , 协助调整建筑工程项目施工进度。

6.  能基本做好一般建筑工程的各种相关记录 , 协助做好施工文件的归档。

7.  能较熟练地运用计算机对建筑工程项目文字及数据进行处理 , 较熟练地运用计算机 辅助施工管理。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  (4-08-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 专业主要教学内容 :

管理学原理 、工程项目管理 、工程项目可行性研究 、工程造价管理 、工程建设招投标、

工程合同管理 、建设与管理法规 、建筑工程制图与识图 、建筑材料 、房屋建筑学 、建筑施工  组织与管理 、建筑施工技术 、建筑施工安全管理 、建筑工程资料管理 、建筑工程监理概论、 建筑安全技术 、建筑工程质量验收等。

对应上一级专业编码 :  1107-3

1107-3   高级

专业编码 :  1107-3

专业名称 : 建筑工程管理

培养目标 : 培养在建筑工程领域从事工程项目管理工作的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉工程项目施工管理 流程 , 具有质量 、进度 、成本 、安全生产意识 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能 指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能熟练编制项目建议书 、可行性研究报告 , 进行可行性分析 , 组织招投标工作 ,  编 制招投标文件。

2.  能熟练进行土建工程项目的工料分析 , 对建筑工程项目的概 、预 、决算进行审查与 核算 , 做好成本控制 、成本核算。

3.  能对建筑工程项目合同进行分析与控制 , 解决施工中出现的合同变更与索赔问题。

4.  能对一般建筑工程项目质量进行控制 、分析 , 对一般建筑工程项目质量及其事故处 理提出意见。

5.  能熟练编制一般建筑工程的施工组织设计方案 , 制定施工现场布置及施工方案 , 并 对建筑工程项目施工进度进行检查与调整。

6.  能对施工文件进行编制和归档 , 进行建筑工程项目竣工验收及回访保修 , 参与工程 项目竣工结算 、决算。

7.  能熟练地运用计算机对建筑工程项目文字及数据进行处理和分析 , 熟练地运用计算 机辅助施工管理。

对应或相关职业 ( 工种) : 工程测量员 S  (4-08-03-04) 、项目管理工程技术人员  ( 2 - 02-30-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 专业主要教学内容 :

管理学原理 、工程项目管理 、工程项目可行性研究 、工程估价 、工程造价管理 、工程建 设招投标 、工程合同管理 、建设与管理法规 、建筑工程制图与识图 、建筑材料 、房屋建筑 学 、建筑施工组织与管理 、建筑施工技术 、建筑施工安全管理 、建筑工程资料管理 、建筑工 程监理概论 、建筑安全技术 、建筑工程质量验收等。

对应下一级专业编码 :  1107-4

1108   市政工程施工 1108-4   中级

专业编码 :  1108-4

专业名称 : 市政工程施工

培养目标 : 培养从事城市道路 、桥梁 、管道等市政工程施工 、监理 、质检等工作的中级 技能人才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解市政工程施工的全 过程和工艺方法 , 遵守市政工程施工技术规范 , 具有安全施工意识 , 重视环境保护 , 并能解 决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读市政工程施工图。

2.  能操作水准仪 、全站仪等测量仪器 , 对城市道路 、桥梁 、管道进行勘测。

3.  能对市政工程原材料进行简单的试验 、检测。

4.  能对市政工程质量进行检测。

5.  能从事城市道路 、桥梁 、管道的施工。

对应或相关职业 ( 工种) : 筑路工  (6-29-02-03) 、公路养护工  ( 6-29-02-04) 、桥隧 工  (6-29-02-05) 、工程测量员 S  (4-08-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 筑路工 、桥隧工 、工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑工程制图 、工程测量基础 、道路勘测 、材料检测 、市政现场检测 、桥涵施工 、城市 道路工程施工技术 、市政管道工程 、给水排水管道工程 、市政工程养护技术与管理等。

专业方向 : 市政设施检测

对应上一级专业编码 :  1108-3

1108-3   高级

专业编码 :  1108-3

专业名称 : 市政工程施工

培养目标 : 培养从事城市道路 、桥梁 、管道等市政工程施工 、监理 、质检等工作的高级 技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉市政工程施工的全 过程和工艺方法 , 遵守市政工程施工技术规范 , 具有安全施工意识 , 重视环境保护 , 并具有 独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有

下列专业能力 :

1. 能识读 、绘制市政工程施工图。

2. 能操作水准仪 、全站仪 、GPS 等测量仪器 , 对城市道路 、桥梁 、管道进行勘测。

3. 能对市政工程原材料进行试验 、检测。

4. 能对市政工程质量进行检测 、评定。

5. 能从事城市道路 、桥梁 、管道的施工 , 并承担工程监理工作。

6. 能根据市政工程定额和造价编制办法 , 进行工程计量和概预算编制工作。

对应或相关职业 (工种) : 筑路工  (6-29-02-03) 、公路养护工  (6-29-02-04) 、桥隧 工  (6-29-02-05) 、工程测量员 S (4-08-03-04)

职业资格 (职业技能等级) : 筑路工 、桥隧工 、工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑 CAD、工程测量 、道路勘测 、工程施工放样技术 、材料检测 、市政现场检测 、桥 涵施工 、城市道路工程施工管理 、市政管道工程 、给水排水管道工程 、市政工程监理 、工程 概预算 、工程资料编制 、工程实用软件 、市政工程养护机械等。

专业方向 : 市政设施检测

对应下一级专业编码 : 1108-4

1109  土建工程检测 1109-4  中级

专业编码 : 1109-4

专业名称 : 土建工程检测

培养目标 : 培养从事常用工程材料检测和施工质量控制工作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  (初中毕业生) , 2 年  (高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 了解土木建筑工程施工 流程 、常用材料技术标准 、材料检测流程 , 严格执行材料检测设备操作规定 , 具有安全意 识 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 能识读简单的民用建筑 、道路 、桥涵 、隧道设施等常见工程的工程图。

2. 能使用计算机进行初步的数据处理。

3. 能根据有关标准的规定和要求 , 采用科学合理的检测手段 , 对建筑材料的性能参数 进行检验和测定。

4. 能对建筑材料的技术性质和质量做出正确的评价。

5. 了解建筑 、道路 、桥涵 、隧道设施等常见工程施工的一般流程与工艺。

6. 熟悉工程施工验收规范和质量标准以及检查方法。

对应或相关职业 (工种) : 物理性能检验员  (6-31-03-02) 、建筑材料试验工 ∗ (6- 31-03-02) 、工程测量员 S (4-08-03-04) 、建设工程质量检测员  (4-08-05-09)

职业资格 (职业技能等级) : 物理性能检验员  (建筑材料试验工) 、工程测量员

专业主要教学内容 :

建筑材料 、材料力学基础 、工程制图 、建筑制图 、计算机制图 、工程测量基础 、建筑材 料检测 、土木工程施工技术 、建筑结构检测等。

对应上一级专业编码 : 1109-3

1109-3  高级

专业编码 : 1109-3

专业名称 : 土建工程检测

培养目标 : 培养从事常用工程材料检测和施工质量控制工作的高级技能人才  (高级 工)。

学习年限 : 2 年  (达到中级技能水平学生) , 3 年  (高中毕业生) , 5 年  (初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉土木建筑工程施工 流程 、常用材料技术标准 、材料检测流程 , 严格执行材料检测设备操作规定 , 具有安全意 识 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般工作人 员 。同时具有下列专业能力 :

1. 能识读民用建筑 、道路 、桥涵 、隧道设施等常见工程的工程图。

2. 能使用计算机进行数据处理和分析。

3. 能根据有关标准的规定和要求 , 采用科学合理的检测手段 , 对建筑材料的性能参数 进行检验和测定。

4. 能对建筑材料的技术性质和质量做出正确的评价。

5. 掌握建筑 、道路 、桥涵 、隧道设施等常见工程施工的流程与工艺。

6. 掌握工程施工验收规范和质量标准以及检查方法。

对应或相关职业 (工种) : 物理性能检验员  (6-31-03-02) 、建筑材料试验工 ∗ (6- 31-03-02) 、工程测量员 S (4-08-03-04) 、建设工程质量检测员  (4-08-05-09)

职业资格 (职业技能等级) : 物理性能检验员  (建筑材料试验工) 、工程测量员 专业主要教学内容 :

建筑材料 、材料力学 、化学基础 、材料化学 、材料性能试验分析 、土工检测 、工程测 量 、建筑设计基础 、土木施工管理等。

对应下一级专业编码 : 1109-4

1110  燃气热力运行与维护

1110-4  中级

专业编码 : 1110-4

专业名称 : 燃气热力运行与维护

培养目标 : 培养从事燃气输配 、燃气具安装与维修 、燃气与供热管道安装 、供热系统运 行及维护的中级技能人才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解企业生产流程 , 遵 守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列 专业能力 :

1. 熟悉燃气与供热的相关工作流程。

2.  能识读一般机械零件图 、简单装配图和工程施工图 , 测绘简单的机械管件连接图。

3. 掌握各种管件的连接操作 、管件施工工具的使用及各种仪表的操作。

4.  能识别 、安装常用的室内燃气 、供热管道 , 识别常用建筑基本材料。

5. 掌握燃气具的维修维护技术。

6. 掌握热力锅炉安全运行操作知识以及节能技术。

7. 熟悉有限空间作业的安全管理及操作技术 , 能预防中毒窒息等生产安全事故发生。

8. 熟悉烟气处理的方法。

对应或相关职业 ( 工种) : 燃气具安装维修工  (4- 12- 04- 05) 、燃气供应服务员  ( 4 - 11-02-00) 、锅炉运行值班员  (6-28-01-01) 、锅炉操作工  (6-28-01- 11) 、供热管网系统 运行工  (6-28-01- 13) 、管道工  (6-29-02- 15)

职业资格 ( 职业技能等级) : 燃气具安装维修工 、燃气供应服务员 、锅炉运行值班员、 锅炉操作工

专业主要教学内容 :

管道识图 、热工学基础 、建筑与管道材料 、供热运行管理与节能技术 、燃气应用技术、 供热与空气调节 、锅炉附属设备 、热力锅炉运行与维修 、采暖与供热管网安装与运行 、有限  空间作业等。

对应上一级专业编码 :  1110-3

1110-3   高级

专业编码 :  1110-3

专业名称 : 燃气热力运行与维护

培养目标 : 培养从事燃气输配 、燃气具维修 、燃气与供热管道安装施工 、供热系统运行 维护及检验的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 具 有安全生产和环保意识 , 遵守各项工艺规程 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指 导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1. 熟悉燃气与供热的相关管理法规和安全操作规程。

2.  能绘制一般机械零件图 、简单装配图和工程施工草图 , 绘制户内简单的管道安装图。

3. 熟练掌握各种管件的连接操作 、管件施工工具的使用及各种仪表的操作。

4.  能选用 、安装常用的室内燃气 、供热管道 , 识别 、选用常用建筑基本材料。

5.  能对热力锅炉及采暖系统按设计要求进行基本的安装施工。

6. 掌握锅炉供热系统的运行维修技能 , 能排除燃气具复杂故障。

7. 熟悉有限空间作业的安全管理 , 能预防 、控制中毒窒息等生产安全事故发生。

8. 掌握烟气处理的方法。

9. 熟悉节能环保技术并能正确运用。

对应或相关职业 ( 工种) : 燃气具安装维修工  (4- 12- 04- 05) 、燃气供应服务员  ( 4 - 11-02-00) 、锅炉运行值班员  (6-28-01-01) 、锅炉操作工  (6-28-01- 11) 、供热管网系统 运行工  (6-28-01- 13) 、管道工  (6-29-02- 15)

职业资格 ( 职业技能等级) : 燃气具安装维修工 、燃气供应服务员 、锅炉运行值班员、 锅炉操作工

专业主要教学内容 :

工程制图 、建筑与管道材料 、供热运行管理与节能技术 、供暖管理 、燃气输配与应用技 术 、供热与空气调节 、锅炉附属设备 、热力锅炉维修 、燃气施工 、采暖与供热管网安装与运 行 、有限空间作业 、烟气处理等。

对应下一级专业编码 :  1110-4

1111   消防工程技术 1111-4   中级

专业编码 :  1111-4

专业名称 : 消防工程技术

培养目标 : 培养从事消防安全管理以及消防设备安装 、检测 、维护等工作的中级技能人 才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具  有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 具有社会责任感 ,  了解  企事业单位工作和生产流程 , 严格执行工作管理规定与规程 ; 具有良好的人际交往能力 、团  队合作精神和服务客户的意识 ; 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性专业问题。 同时具有下列专业能力 :

1.  能监管建筑消防中控室各种设备状态 , 并能对设备进行检查 、记录。

2.  能使用与维护灭火器材 、火灾自动报警系统 、固定灭火系统 、应急广播和消防专用 电话 、应急照明和疏散指示标志。

3.  能识读与绘制火灾自动报警系统 、固定灭火系统图样 , 协助技术主管完成消防系统 及相关设备的安装 、检测 、维护等工作。

4. 能根据火灾应急预案正确有效地应对突发火灾  ( 及时报告火警 、启动火灾应急预案、 扑灭初期火灾等) 。

对应或相关职业 ( 工种) : 消防设施操作员  (4-07-05-03) 、消防员  (3-02-03-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 消防设施操作员 、消防员 专业主要教学内容 :

电工电子技术 、电力拖动与控制 、单片机原理与应用 、消防燃烧学 、消防法 、火灾自动 报警系统 、消防联动系统施工  ( 常用主机) 、消防供水 、智能楼宇基础 、钳工技能 、电工技 能 、消防综合技能等。

对应上一级专业编码 :  1111-3

1111-3   高级

专业编码 :  1111-3

专业名称 : 消防工程技术

培养目标 : 培养从事消防安全管理以及消防设备安装 、检测 、维护等工作的高级技能人 才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 具有社会责任感 , 熟悉 企事业单位工作和生产流程 , 严格执行工作管理规定与规程 ; 具有良好的人际交往能力 、团 队合作精神和服务客户的意识 ; 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题 的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能熟练监管建筑消防中控室各种设备状态 , 并能对设备进行检查 、记录。

2.  能熟练使用与维护灭火器材 、火灾自动报警系统 、固定灭火系统 、应急广播和消防 专用电话 、应急照明和疏散指示标志。

3.  能使用与维护防火分隔设施 、消防电梯 、消防供配电设施。

4.  能识读与绘制火灾自动报警系统 、固定灭火系统图样 , 完成消防系统及相关设备的 安装 、检测 、维护等工作。

5.  能制定火灾应急预案并正确有效地应对突发火灾  ( 及时报告火警 、启动火灾应急预 案 、扑灭初期火灾等) 。

对应或相关职业 ( 工种) : 消防设施操作员  (4-07-05-03) 、消防员  (3-02-03-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 消防设施操作员 、消防员 专业主要教学内容 :

电工电子技术 、电力拖动与控制 、单片机原理与应用 、建筑 CAD 、消防燃烧学 、消防  法 、建筑防火设计规范 、火灾自动报警系统 、消防联动系统施工  ( 常用主机) 、消防供水、 智能楼宇技术 、消防电源 、钳工技能 、电工技能 、消防综合技能等。

对应下一级专业编码 :  1111-4

1112   硅酸盐材料制品生产

1112-4   中级

专业编码 :  1112-4

专业名称 : 硅酸盐材料制品生产

培养目标 : 培养从事硅酸盐材料制品生产运行及控制管理的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 遵守各项工艺规程 , 具 有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读一般机械零件图与装配图。

2.  能识读硅酸盐材料制品生产工艺过程文件 ,  以获取工艺的主要技术控制指标要求。

3.  能识读硅酸盐材料制品的原材料 、半成品 、成品的理化性能数据 , 并能据此对生产 操作进行调节。

4.  能操作与维护硅酸盐材料制品生产设备 , 并正确利用控制仪器仪表指导操作。

5.  能依靠视觉 、触觉等感官或借助仪器仪表 、工量器具对硅酸盐材料制品生产设备的 运行状况和加工对象的质量做出判断 , 并及时确定维持或调整操作的措施。

6.  能正确填写生产记录 、交接班报告 , 准确清楚地描述生产工艺 、设备运行状况。

对应或相关职业 ( 工种) : 水泥生产工  ( 6- 15- 01- 01) 、水泥混凝土制品工  ( 6- 15 - 01-02) 、石灰煅烧工  ( 6- 15- 01- 03) 、石膏粉生产工  ( 6- 15- 01- 04) 、石膏制品生产工 (6- 15-01-05) 、预拌混凝土生产工  ( 6- 15- 01- 06) 、耐火原料加工成型工  ( 6 - 15- 06 - 01) 、耐火材料烧成工  (6- 15-06-02) 、耐火制品加工工  (6- 15-06-03) 、耐火纤维制品工 (6- 15- 06- 04) 、玻璃配料熔化工  ( 6- 15- 03- 01) 、玻璃及玻璃制品成型工  ( 6 - 15- 03 - 02) 、玻璃加工工  (6- 15-03-03) 、玻璃制品加工工  (6- 15-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 水泥生产工 、水泥混凝土制品工 、石膏制品生产工 专业主要教学内容 :

计算机基础知识 、机械制图 、基础化学 、胶凝材料工艺学 、硅酸盐材料工业分析 、硅酸 盐材料物理性能检测 、硅酸盐材料粉磨技术与设备 、硅酸盐材料成型技术与设备 、硅酸盐材 料烧成技术与设备 、钳工与焊工技能训练等。

对应上一级专业编码 :  1112-3

1112-3   高级

专业编码 :  1112-3

专业名称 : 硅酸盐材料制品生产

培养目标 : 培养从事硅酸盐材料制品生产运行及控制管理的高级技能人才  ( 高级工) 。 学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生)  职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 遵守各项工艺规程 , 具 有安全意识 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作 或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读硅酸盐材料制品生产主辅机的装配图和工艺布置图。

2.  能识读硅酸盐材料制品生产工艺过程文件 , 根据生产需要调整个别控制指标。

3.  能依据经验对硅酸盐材料制品的原材料 、半成品的理化性能是否符合技术要求做出 判断 , 并采取有效措施保障产品的生产质量。

4.  能操作硅酸盐材料制品生产设备 , 评估设备技术状态 ;  能及时发现并处理常见的工 艺 、设备故障 , 指导设备的维护 、维修。

5.  能组织 、协调本岗位人员对硅酸盐材料制品的生产准备 、安全准备 、生产工艺过程 进行全面检查和监督。

6.  能指挥相关岗位硅酸盐材料制品生产主辅机设备的协同操作 , 保障设备连续安全运 转。

7.  能在硅酸盐材料制品生产系统进行大修 、技术改造后完成系统试车工作。

对应或相关职业 ( 工种) : 水泥生产工  ( 6- 15- 01- 01) 、水泥混凝土制品工  ( 6- 15 - 01-02) 、石灰煅烧工  ( 6- 15- 01- 03) 、石膏粉生产工  ( 6- 15- 01- 04) 、石膏制品生产工 (6- 15-01-05) 、预拌混凝土生产工  ( 6- 15- 01- 06) 、耐火原料加工成型工  ( 6 - 15- 06 - 01) 、耐火材料烧成工  (6- 15-06-02) 、耐火制品加工工  (6- 15-06-03) 、耐火纤维制品工 (6- 15- 06- 04) 、玻璃配料熔化工  ( 6- 15- 03- 01) 、玻璃及玻璃制品成型工  ( 6 - 15- 03 - 02) 、玻璃加工工  (6- 15-03-03) 、玻璃制品加工工  (6- 15-03-04)

职业资格 ( 职业技能等级) : 水泥生产工 、水泥混凝土制品工 、石膏制品生产工 专业主要教学内容 :

计算机应用 、机械制图 、机械零件 、普通化学 、分析化学 、胶凝材料工艺学 、硅酸盐材 料物理化学 、粉体工程及设备 、硅酸盐材料热工过程与设备 、硅酸盐材料分析与测试等。

对应下一级专业编码 :  1112-4

1113   城市燃气输配与应用

1113-4   中级

专业编码 :  1113-4

专业名称 : 城市燃气输配与应用

培养目标 : 培养从事城市燃气输配运行 、城市燃气工程施工和城市燃气用户服务工作的 中级技能人才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读 、绘制简单的管道施工图 , 使用计算机绘图软件。

2. 熟悉场站工艺流程 , 能处置场站工艺操作 、设备维护 、场站运行操作过程中的小型 故障。

3.  能进行场站各类设备各级别维护保养及各类设备小型维修作业。

4.  能进行场站设备 、监控设施 、仪器仪表各级别维护和故障判别 , 对异常运行 、刚启 动和新安装设备等进行重点巡查。

5.  能进行燃气场站内消防应急处置及消防安全设施各级别维护。

6.  能组织小型工程的施工 , 在管道施工 、管道保护 、城市燃气管道维修抢险作业中 , 解决一般安全隐患 , 独立进行燃气事故的前期控制。

7.  能正常维护和排除常用机械设备的一般性故障 , 进行地下燃气中压管网置换的通气 作业。

8.  能发现燃气用户户内燃气管道和燃具的各类安全隐患 , 并解决较复杂的安全隐患。

9.  能正确使用机具与工具 ,  为燃气用户提供设施及用具的安装 、开通置换 、安全维护 服务 , 并能进行各类家用燃气设备小型维修作业。

对应或相关职业 ( 工种) : 燃气储运工  ( 6- 28- 02- 01) 、燃气具安装维修工  ( 4 - 12 - 04-05) 、燃气供应服务员  (4- 11-02-00)

职业资格 ( 职业技能等级) : 燃气储运工 、燃气具安装维修工 、燃气供应服务员 专业主要教学内容 :

管道制图与 CAD 、燃气基础知识 、燃气输配 、燃气工程施工 、管道加工 、城镇燃气管 道安全运行与维护 、燃气输配场站安全运行与操作 、室内燃气管道安装及用具安全检修 、燃 气用户营销管理 、消防与安全 、职业健康等。

对应上一级专业编码 :  1113-3

1113-3   高级

专业编码 :  1113-3

专业名称 : 城市燃气输配与应用

培养目标 : 培养从事城市燃气输配运行 、城市燃气工程施工和城市燃气用户服务工作的 高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基 本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能审核图样 , 查阅有关技术资料 , 根据工程情况绘制图样内容。

2.  能熟练进行常用设备的操作 、 日常维护保养和定期维护保养 , 并熟练掌握常用设备 常见故障处理方法。

3. 熟悉场站工艺 , 能处置场站运行过程中的应急情况。

4.  能协调指挥场站供气操作 , 进行场站各类型设备大 、中型维修作业 , 并能进行场站 各类型介质外泄处理。

5.  能独立进行各种管道施工机具的维护保养和维修 , 并能组织较大型或较复杂燃气管 道工程的施工。

6.  能对协调 、巡检 、巡查资料进行归档与分析 , 并能编制一般安全隐患类应急预案 ,

且具备燃气管道的测量 、检测技能 , 能对管道保护提出解决方案。

7.  能编制各类动火作业施工方案 , 并能进行一般阀门及管道截断阀的故障诊断和维修。

8.  能正确运用技术规程 , 准确提出停气 、降压 、充气的作业方案。

9. 能正确使用工具 , 安装 、调试 、维护和修理燃气灶具等燃气燃烧器具及其附属设备 , 诊断 、排除 、修理燃气燃烧器具的故障 , 能进行燃气燃烧器具及其附属设备燃气泄漏等事故 的应急处理。

对应或相关职业 ( 工种) : 燃气储运工  ( 6- 28- 02- 01) 、燃气具安装维修工  ( 4 - 12 - 04-05) 、燃气供应服务员  (4- 11-02-00)

职业资格 ( 职业技能等级) : 燃气储运工 、燃气具安装维修工 、燃气供应服务员 专业主要教学内容 :

工程制图 , 燃气工程施工 , 场站应急处置及应急预案 , 城镇燃气设施运行 、维护和抢修 安全技术规程 , 安全管理 , 管道工程施工 , 室内燃气管道安装及用具安全检修 , 燃气用户营 销管理 , 消防与安全 , 职业健康等。

对应下一级专业编码 :  1113-4

1114   给排水施工与运行 1114-4   中级

专业编码 :  1114-4

专业名称 : 给排水施工与运行

培养目标 : 培养从事室内外给排水工程施工和现场管理以及水厂 、污水处理厂和泵站运 行操作的中级技能人才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能正确识读给排水施工图样 , 使用 CAD 绘图软件。

2.  能熟练使用测量仪器进行简单的施工测量放样操作。

3.  能完成给排水管道施工相关工作 , 编制简单的给排水工程的施工组织设计及施工方案。

4.  能选用 、安装 、调试和检查给排水管道和设备。

5.  能正确使用常用仪器设备及试剂 , 正确检测常规水质指标。

6.  能掌握给排水工艺相关的电气安全知识和电气操作技能。

7.  能进行中小型泵站运行的基本操作和维护。

8.  能掌握典型给排水工艺 , 并能运行 、管理和维护给排水设备。

对应或相关职业 ( 工种) : 水生产处理工 L  ( 6- 28- 03- 01) 、水供应输排工 L  ( 6- 28 - 03-02) 、司泵工  (6-28-03-04) 、管道工  (6-29-02- 15) 、污水处理工 L  (4-09-07-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 水生产处理工

专业主要教学内容 :

给排水工程识图与 CAD 、电工与电气设备 、工程测量 、水力学与水泵 、建筑给排水管 道及设备安装 、给排水管道施工 、给排水工程施工组织与管理 、给排水自动控制与仪表 、水 质检测与分析 、给水处理与运行 、污水处理与运行等。

对应上一级专业编码 :  1114-3

1114-3   高级

专业编码 :  1114-3

专业名称 : 给排水施工与运行

培养目标 : 培养从事室内外给排水工程施工和现场管理以及水厂 、污水处理厂和泵站运 行操作的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基 本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1.  能正确识读并绘制给排水施工图样 , 使用 CAD 绘图软件。

2.  能进行施工测量放样操作 , 维护保养测量仪器。

3.  能熟练编制给排水工程的施工组织设计及施工方案 , 并具备施工管理及施工现场组 织协调的能力。

4.  能选用 、安装 、调试和检查给排水管道和设备 , 并能处理常见事故。

5.  能指导新员工进行常规水质指标检测 , 检修 、维护常用仪器设备。

6.  能熟练掌握给排水工艺相关的电气操作技能 , 排除常见设备故障。

7.  能独立进行泵站运行操作和维护 , 排除常见故障。

8.  能根据水质特征选择给排水工艺 , 并能运行 、管理和维护给排水设备。

对应或相关职业 ( 工种) : 水生产处理工 L  ( 6- 28- 03- 01) 、水供应输排工 L  ( 6- 28 - 03-02) 、司泵工  (6-28-03-04) 、管道工  (6-29-02- 15) 、污水处理工 L  (4-09-07-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 水生产处理工 专业主要教学内容 :

给排水工程识图与 CAD 、电工与电气设备 、工程测量 、水力学与水泵 、建筑给排水管 道及设备安装 、建筑消防控制系统安装与调试 、给排水管道施工 、给排水工程施工组织与管 理 、建筑与安装工程造价 、给排水自动控制与仪表 、水质检测与分析 、给水处理与运行 、污 水处理与运行 、水的深度处理技术等。

对应下一级专业编码 :  1114-4

1115  城市水务技术 1115-4  中级

专业编码 : 1115-4

专业名称 : 城市水务技术

培养目标 : 培养从事给水排水管网维护管理 、水质分析 、水环境治理 、水务工程施工和 运行管理的中级技能人才。

学习年限 : 3 年  (初中毕业生) , 2 年  (高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 了解企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 能正确识读城市水务技术专业施工图。

2. 能利用化学仪器检测水样水质。

3. 能对中小型泵站进行给排水处理 、污水处理。

4. 能操作中央控制室监控系统。

5. 能进行管道施工。

6. 能独立查阅专业规范设计手册。

对应或相关职业 (工种) : 水供应服务员  (4-11-03-01) 、水供应输排工 L (6-28-03- 02) 、司泵工  (6-28-03-04) 、管道工  (6-29-02-15) 、污水处理工 L (4-09-07-01) 、化 学检验员  (6-31-03-01) 、水环境监测员 ∗ (4-08-06-00)

职业资格 (职业技能等级) : 化学检验员 专业主要教学内容 :

工程识图 、水环境系统模型 、水处理微生物 、管道工实训 、水质分析实训 、中控室操作 实训 、水文学 、工程流体力学 、城市水环境与治污 、水分析化学 、水泵与水泵站等。

对应上一级专业编码 : 1115-3

1115-3  高级

专业编码 : 1115-3

专业名称 : 城市水务技术

培养目标 : 培养从事给水排水管网维护管理 、水质分析 、水环境治理 、工程造价及水务 工程施工和运行管理的高级技能人才  (高级工)。

学习年限 : 2 年  (达到中级技能水平学生) , 3 年  (高中毕业生) , 5 年  (初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基

本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1. 能利用 CAD 软件熟练绘制城市水务技术专业施工图。

2. 能利用化学仪器对各类水样水质进行检测和分析。

3. 能运用相关规范和技术标准对工程质量进行检验。

4. 能对中小型泵站进行给排水处理 、污水处理 , 并对设备进行维护。

5. 能进行管道工程设计基本计算和管网平面图 、纵断面图绘制。

6. 能管理工程技术资料。

7. 能参与施工图样会审及招投标工作。

8. 能对水务技术设施进行计价。

对应或相关职业 (工种) : 水供应服务员  (4-11-03-01) 、水供应输排工 L (6-28-03- 02) 、司泵工  (6-28-03-04) 、管道工  (6-29-02-15) 、污水处理工 L (4-09-07-01) 、化 学检验员  (6-31-03-01) 、水环境监测员 ∗ (4-08-06-00)

职业资格 (职业技能等级) : 化学检验员 专业主要教学内容 :

工程 CAD 制图 、水务工程施工 、水务工程项目管理 、泵站运行与维护 、工程造价 、水 质分析实训 、管道工程设计实训 、给排水工程 、测量学 、水务规划与管理等。

对应下一级专业编码 : 1115-4

1116  建筑设计 1116-3  高级

专业编码 : 1116-3

专业名称 : 建筑设计

培养目标 : 培养从事建筑设计和设计技术管理的高级技能人才  (高级工)。

学习年限 : 2 年  (达到中级技能水平学生) , 3 年  (高中毕业生) , 5 年  (初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基 本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1. 能熟练识读建筑施工图 , 熟悉有关房屋建筑制图的国家标准。

2. 能灵活运用建筑设计的基本语言 , 具备一定的建筑方案设计能力。

3. 能熟练掌握建筑设计表现的基本技法。

4. 能熟练运用手绘和计算机辅助设计技术进行建筑表现。

5. 能进行简单的建筑设计 , 用多种方式表达设计意图。

6. 能协助设计师绘图 , 管理电子文档和图样 , 绘制建筑结构工程图。

对应或相关职业 (工种) : 制图员  (3-01-02-07) 、建筑信息模型技术员 L/S (4-08- 08-23)

职业资格 (职业技能等级) : 制图员 、建筑信息模型技术员

专业主要教学内容 :

AutoCAD/SketchUp/3dsMax 软件使用 、建筑设计原理 、建筑基础知识 、建筑表现图技 法 、色彩构成 、建筑力学与结构 、建筑法规 、建筑材料 、建筑识图与构造等。

对应下一级专业编码 : 无

1117  建筑模型设计与制作

1117-4  中级

专业编码 : 1117-4

专业名称 : 建筑模型设计与制作

培养目标 : 培养从事建筑模型设计与制作的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  (初中毕业生) , 2 年  (高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 了解企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 能快速绘制创意草图 , 熟悉建筑模型的制作工艺流程。

2. 能利用计算机进行图形设计 , 熟悉 AutoCAD、Photoshop 等设计软件的操作。

3. 能对装饰材料的属性有一定认识。

4. 能对建筑模型设计与制作整体规划有初步认识。

5. 能认知园林景观中的植物搭配 , 熟悉花草特性与功能。

6. 能协助进行建筑模型的制作。

7. 能熟悉安全生产 、质量验收的相关规定。

对应或相关职业 (工种) : 制图员  (3-01-02-07) 、建筑信息模型技术员 L/S (4-04- 05-04) 、建筑模型制作工 ∗ (6-18-04-02)

职业资格 (职业技能等级) : 制图员 、建筑信息模型技术员 专业主要教学内容 :

办公软件应用 、计算机图形图像处理软件应用 、建筑摄影与后期处理 、建筑装饰制图、 构成基础 、建筑室内外效果图手绘 、计算机辅助设计 、园林小景观 、建筑 CAD、建筑模型  制作  (激光机 、精雕机运用) 等。

对应上一级专业编码 : 1117-3

1117-3  高级

专业编码 : 1117-3

专业名称 : 建筑模型设计与制作

培养目标 : 培养从事建筑模型设计与制作的高级技能人才  (高级工)。

学习年限 : 2 年  (达到中级技能水平学生) , 3 年  (高中毕业生) , 5 年  (初中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基 本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1. 能快速绘制创意草图 , 掌握建筑模型的制作工艺流程。

2. 能利用计算机绘制施工图  (平面图 、立面图 、剖面图) 、大样图以及彩色效果图。

3. 能利用计算机进行图形设计 , 熟悉 AutoCAD、3dsMax、Photoshop 等设计软件的操作。

4. 能根据施工要求选用材料。

5. 能掌握园林植物的属性 , 完成模型景观的合理规划。

6. 能独立完成中小型建筑模型的制作。

7. 能对一般中小型建筑模型工程进行估价。

8. 能独立完成小型建筑模型设计方案并能与客户进行交流 , 熟悉安全生产 、质量验收 的相关规定。

对应或相关职业 (工种) : 制图员  (3-01-02-07) 、建筑信息模型技术员 L/S (4-04- 05-04) 、建筑模型制作工 ∗ (6-18-04-02)

职业资格 (职业技能等级) : 制图员 、建筑信息模型技术员 专业主要教学内容 :

办公软件应用 、计算机图形图像处理软件应用 、建筑摄影与后期处理 、建筑装饰制图、 构成 基 础 、景 观 规 划 设 计 、景 观 设 计 效 果 图 手 绘 、沙 盘 模 型 制 作 、3dsMax 软 件 使 用、 SketchUp 软件使用 、室内外空间设计 、建筑 CAD、建筑模型制作  (激光机 、精雕机运用)、 景观工程材料与施工等。

对应下一级专业编码 : 1117-4

1118  石材工艺 1118-4  中级

专业编码 : 1118-4

专业名称 : 石材工艺

培养目标 : 培养从事石材产品加工与工艺设计的中级技能人才。 学习年限 : 3 年  (初中毕业生) , 2 年  (高中毕业生)

职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 了解企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保护 , 并能解决一般性 专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1. 能读懂石材产品工艺图样及加工工艺文件。

2. 能根据石材加工工艺文件制定加工步骤。

3. 能根据产品加工工艺要求选用合适的石材原料。

4. 能手工或操作雕刻机床加工简单的石材雕刻产品。

5. 能根据工艺文件制作拼接产品。

6. 能规范操作石材加工设备加工板材及异形产品。

7. 能根据产品质量标准检测产品质量。

对应或相关职业 (工种) : 石材生产工  (6-15-02-03) 、石雕工 ∗ (6-09-03-01)

职业资格 (职业技能等级) : 石材生产工 专业主要教学内容 :

机械制图 、石材装饰 CAD、Photoshop 图像处理 、素描 、色彩构成基础 、雕刻编程 、石 材数控加工工艺 、石材加工设备及工艺基础 、石材养护 、石材机械操作与编程等。

对应上一级专业编码 : 1118-3

1118-3  高级

专业编码 : 1118-3

专业名称 : 石材工艺

培养目标 : 培养从事石材产品加工与工艺设计的高级技能人才  (高级工)。

学习年限 : 2 年  (达到中级技能水平学生) , 3 年  (高中毕业生) , 5 年  (初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉企业生产流程 , 严 格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解决非常规问题的基 本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专业能力 :

1. 能根据客户要求设计石材产品图样。

2. 能根据石材产品图样制定加工工艺。

3. 能编制石材数控雕刻加工程序并完成加工调整。

4. 能制作石材装饰及工艺产品。

5. 能对石材加工设备进行调试和维护保养。

对应或相关职业 (工种) : 石材生产工  (6-15-02-03) 、石雕工 ∗ (6-09-03-01)

职业资格 (职业技能等级) : 石材生产工 专业主要教学内容 :

国学传统文化 、素描 、色彩构成基础 、石材产品图样设计与绘制 、数控编程 、石材加工 工艺规程 、石材工艺品设计 、手工雕刻艺术 、石材加工生产组织管理等。

对应下一级专业编码 : 1118-4

1119  古建筑修缮与仿建 1119-4  中级

专业编码 : 1119-4

专业名称 : 古建筑修缮与仿建

培养目标 : 培养从事古建筑修缮与仿建的中级技能人才。

学习年限 : 3 年  ( 初中毕业生) , 2 年  ( 高中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ;  了解古建筑修缮与仿建 相关工作流程 , 严格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 具有安全意识 , 重视环境保 护 , 并能解决一般性专业问题 。同时具有下列专业能力 :

1.  能识读并绘制造型与施工工艺简单的古建筑常用施工图。

2.  能初步测量造型与施工工艺简单的古建筑并完成测绘图样。

3.  能编制造型与施工工艺简单的古建筑修缮与仿建施工方案。

4.  能编制造型与施工工艺简单的古建筑修缮与仿建概预算。

5.  能根据古建筑施工技术标准 、规范和规程完成古建筑木作 、瓦石作 、油漆和彩画等 基本施工操作。

6.  能管理造型与施工工艺简单的古建工程信息资料。

对应或相关职业 ( 工种) : 古建筑工  ( 6- 29- 05- 00) 、工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、 制图员  (3-01-02-07) 、手工木工  (6-06-03-01) 、砌筑工  (6-29-01-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 、手工木工 、砌筑工 专业主要教学内容 :

美术基础 、风景建筑临摹 、古建筑制图 、中国建筑简史 、古建筑修缮基础知识 、古建筑 测绘 、古建筑材料与构造 、古建筑木作技术 、古建筑瓦石作技术 、古建筑油漆彩画基础 、园 林建筑设计 、仿古新建筑施工 、古建筑复原模型制作 、古建筑工程预算等。

对应上一级专业编码 :  1119-3

1119-3   高级

专业编码 :  1119-3

专业名称 : 古建筑修缮与仿建

培养目标 : 培养从事古建筑修缮与仿建的高级技能人才  ( 高级工) 。

学习年限 : 2 年  ( 达到中级技能水平学生) , 3 年  ( 高中毕业生) , 5 年  ( 初中毕业生) 职业能力 :

具有积极的人生态度 、健康的心理素质 、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识 ; 具 有获取新知识 、新技能的意识和能力 , 能适应不断变化的职业社会 ; 熟悉古建筑修缮与仿建 相关工作流程 , 严格执行设备操作规定 , 遵守各项工艺规程 , 重视环境保护 , 并具有独立解 决非常规问题的基本能力 ; 能指导他人进行工作或协助培训一般操作人员 。同时具有下列专 业能力 :

1.  能识读并绘制造型与施工工艺较复杂的古建筑施工图样。

2.  能编制造型与施工工艺较复杂的古建筑修缮与仿建施工方案。

3. 能熟练操作 AutoCAD 、3dsMax 等辅助绘图软件 ,  进行古建筑相关图样绘制并辅助完 成仿古新建筑设计方案。

4.  能编制古建筑修缮与仿建工程概预算。

5.  能根据古建筑施工技术标准 、规范和规程 , 完成古建筑木作 、瓦石作 、油漆和彩画

的施工操作。

6.  能进行古建筑修缮与仿建工程现场施工管理。

对应或相关职业 ( 工种) : 古建筑工  ( 6- 29- 05- 00) 、工程测量员 S  ( 4- 08- 03- 04) 、 制图员  (3-01-02-07) 、手工木工  (6-06-03-01) 、砌筑工  (6-29-01-01)

职业资格 ( 职业技能等级) : 工程测量员 、手工木工 、砌筑工

专业主要教学内容 :

艺术设计基础 、风景写生 、古建筑 CAD 制图 、中外建筑简史 、古建筑工程测绘 、古建 筑装饰构造与材料应用 、古建筑木作工程修缮 、古建筑瓦石工程修缮 、古建筑油漆彩画技 术 、古建筑检测鉴定与维修技术 、仿古新建筑设计 、古建筑施工组织与管理 、古建筑工程计 量计价 、3dsMax 效果图制作等。

对应下一级专业编码 :  1119-4